## Sheet1
9
試験 |  | 役割 | 装置名 | メーカー名 | 型番
アンテナ照射/ レーダパルス | アンテナ照射 | 想定される電波をアンテナにて放射し、車載商品が影響を受けないかを確認するための試験方法です。 | Power Meter Sensor | - | PH2000
|  |  | Power Meter | - | PM2002
|  |  | Signal Generator | ROHDE&SCHWARZ | SMB100A
|  |  | ダブルリジッドガイドホーンアンテナ(200M-2.5GHz) | ETS・LINDGREN | 3106B
|  |  | ハイゲインホーンアンテナ(800M-6GHz) | Amplifier Research | ATH800M6GA
|  |  | バイコニカルアンテナ | ETS・LINDGREN | 3109
|  |  | Isotropic Electric Field Probe | ETS・LINDGREN | HI-6105
| レーダパルス | レーダーパルス電界強度600V／m のレーダーパルスを照射し車載電子機器を評価。 1.2GHz～1.4GHzと2.4GHz～3.1GHz帯の周波数を利用する航空監視レーダーの電界を再現し、車載用電気電子機器の誤動作や耐性を評価する試験です。 | ダブルテーパーホーンアンテナ | MicroWave Factory | MDTH1214
|  |  | ダブルテーパーホーンアンテナ | MicroWave Factory | MDTH2731
|  |  | Power Amplifier | Amplifier Research | 1000W1000F
|  |  | Power Amplifier | Amplifier Research | 350S1G6A
|  |  | Duel Directional Coupler | Werlatone | C3908-727
|  |  | Duel Directional Coupler | Werlatone | C10996-727
|  |  | Signal Generator | ROHDE&SCHWARZ | SMB100A
|  |  | Power Meter | Keysight | E4417A
|  |  | Power Meter Sensor | Keysight | E9322A
|  |  | Power Meter Sensor | Keysight | E9322A
無線機携帯/ ポータブル | ポータブル | 無線機及び携帯送信機等より発生する電磁界を擬似的に発生させ、これらに対するイミュニティ試験 | Miniature Broadband Antenna | Schwarzbeck | 422NJ
|  |  | Miniature Broadband Antenna | Schwarzbeck | 420NJ
|  |  | バイコニカルマイクロ波アンテナ | Schwarzbeck | SBA9113
|  |  | バイコニカルマイクロ波アンテナ | Schwarzbeck | SBA9119
|  |  | 薄型プレート広帯域アンテナ | - | NKU07M32G
| 無線機携帯 |  | ヘリカルアンテナ(145MHz) | サガ電子 | EMC-145
|  |  | ヘリカルアンテナ(430MHz) | サガ電子 | EMC-430
|  |  | モービルアンテナ(144MHz) | Diamond | NR-770S
|  |  | モービルアンテナ(28MHz) | Diamond | HF10FX
|  |  | モービルアンテナ(50MHz) | コメット | SB15
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 430MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 835MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 900MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 940MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 1280MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 1440MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 1750MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 1880MHz
|  |  | スリーブアンテナ | クリエート・デザイン | CV-07 1950MHz
|  |  | Power Amplifier | - | 100A250M1
|  |  | Power Amplifier | - | CBA1G-070B
|  |  | Power Amplifier | - | CBA6G-030D
|  |  | Signal Generator | ROHDE&SCHWARZ | SMB100A
|  |  | USB Power Sensor | Keysight | U2042XA
|  |  | USB Power Sensor | Keysight | U2042XA
6cmループ |  | SMART帯の測定 | 6ｃｍﾙｰﾌﾟ用磁界アンテナ | ETS・LINDGREN | 7405-901B
|  |  | Pre-Amplifier | Sonoma Instrument | 310N
|  |  | 低雑音増幅器(Pre-Amplifier) | R&K | LA111
|  |  | コムジェネレータ(5k-1GHz用) | YORK EMCSERVICES LTD | YRS01KIT01
|  |  | スペクトラムアナライザ | KEYSIGHT | N9020B
ESD(静電気) |  | 人体から直接、供試品に静電気放電をすることを想定した試験。 スイッチや筐体など、人の手が触れる可能性がある部分に対して実施します。 | 静電気試験機 | NoiseKen | ESS2000
|  |  | ESD波形確認用負荷抵抗器 | NoiseKen | 06-00001A
|  |  | ESDガン | NoiseKen | TC-815P
|  |  | Ion Ionizing Air Blower | SIMCO | AEROSTAT PC
|  |  | 静電気試験器 | NoiseKen | ESS-S3011
|  |  | 電気試験用放電ガン | NoiseKen | GT-30R
|  |  | 微小ギャップ式放電チップ | NoiseKen | 12-00010A
TEMセル/ ストリップライン | TEMセル | 想定される電波をTEMセル内にて放射し、車載商品が影響を受けないかを確認するための試験方法です。 | TEM CELL | - | KTC-502(TOKU)
|  |  | Clamp | Fischer Custom Communications | EAEC/DCN-203
| ストリップライン | 平行平板間にワイヤーハーネスを設置し、電磁界の照射を行い、誤動作や耐性を評価する試験 | ストリップライン | - | SL50-S
|  |  | Power Amplifier | - | MPA10K101M-5252-R
|  |  | Power Amplifier | - | 200W1000M2A
|  |  | Dual Direction Coupler | - | DC2600
|  |  | Dual Direction Coupler | - | DC6080
|  |  | Power Meter | ROHDE&SCHWARZ | NRVD
|  |  | Field Strength Probe | - | HI-4422
|  |  | Field Strength Probe | Amplifier Research | FP6001
|  |  | Power Meter Sensor | ROHDE&SCHWARZ | NRV-Z51
試験 |  | 役割 | 装置名 | メーカー名 | 型番
伝導Emi |  | 供試機器(EUT)である電子装置から電源線や通信線を介して外部に伝播するエミッションの電圧を測定 | アッテネータ | Keysight | 8495H
|  |  | カレントプローブ | ETS・LINDGREN | 94111-1L
|  |  | カレントプローブ(10k-100MHz) | ETS・LINDGREN | 91550-1
|  |  | カレントプローブ(1M-1GHz) | ETS・LINDGREN | 94111-1
|  |  | 電圧プローブ | TSJ | -
|  |  | MXA Signal Analyzer | Agilent Technologies | N9020A
|  |  | 電圧プローブ | TSJ | -
|  |  | Pre-Amplifier | Sonoma Instrument | 310N
|  |  | Pre-Amplifier | Sonoma Instrument | 310N
|  |  | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000NA
|  |  | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000EX
放射Emi |  | 車載用電子機器から外部への放射される不要輻射（EMI）を評価する試験 | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000NA
|  |  | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000EX
|  |  | EMIテストレシーバ | ROHDE&SCHWARZ | ESR7
|  |  | バイコニカルアンテナ | ETS・LINDGREN | 3110C
|  |  | コムジェネレータ(1M-1.5GHz用) | COM POWER | CG-515
|  |  | ログペリオディックアンテナ | ETS・LINDGREN | 3148B
|  |  | Pre-Amplifier | Sonoma Instrument | 310N
|  |  | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000NA
|  |  | RF Signal Selector | TOYO Corporation | NS5000EX
|  |  | EMIテストレシーバ | ROHDE&SCHWARZ | ESR7
|  |  | バイコニカルアンテナ | ETS・LINDGREN | 3110C
|  |  | コムジェネレータ(1M-1.5GHz用) | COM POWER | CG-515
|  |  | ログペリオディックアンテナ | ETS・LINDGREN | 3148B
輻射Emi |  | 車載用電子機器から外部への放射される不要輻射（EMI）を評価する試験 | TEMS-EMIソフトウェア | - | TEMS-EMI
|  |  | Antenna Highgain Horn | DENSO EMCES | EPS1120
|  |  | ホーンアンテナ校正 | - | BBHA9120E
|  |  | アンテナ治具 | - | 9120用
|  |  | Double Ridged Horn Antenna | Schwarzbeck | BBHA9120E
|  |  | Pre-Amplifier | Sonoma Instrument | 310N
|  |  | Pre-Amplifier | TOYO Corporation | TPA0101-40BDS
|  |  | Pre-Amplifier | TOYO Corporation | TPA0104-30BDS
|  |  | Pre-Amplifier | TOYO Corporation | TPA0408-40BDS
|  |  | Pre-Amplifier | TOYO Corporation | TPA0106-36BDS
|  |  | RF Signal Selector | - | NS5000NA
|  |  | RF Signal Selector | - | NS5000EX
|  |  | EMIテストレシーバ | - | ESR7
|  |  | Monopole Antenna | ETS・LINDGREN | 3301C
|  |  | バイコニカルアンテナ | ETS・LINDGREN | 3110C
|  |  | コムジェネレータ(1M-1.5GHz用) | COM POWER | CG-515
|  |  | コムジェネレータ(4-6GHz用) | YORK EMCSERVICES LTD | YRS03KIT02
|  |  | ダブルリジッドウェーブガイドホーンアンテナ | ETS・LINDGREN | 3115
|  |  | ログペリオディックアンテナ | ETS・LINDGREN | 3148B
|  |  | ループ磁界 | - | -
インパルスノイズ試験 |  | スイッチングデバイス等の接点間のアーク放電による立ち上がりの早い高周波ノイズを模擬的に発生し、電子機器の耐性を評価する試験 | IMPULSE NOISE SIMULATOR | ノイズ研究所 | INS-4040
過渡伝導試験 |  | 車載用電子機器の電源の切断により発生する電気的過渡現象における車載用電気電子機器の誤動作や耐性を評価する試験 | Pulse Output Oscilloscope Adapter | TESEQ | INA5531
高周波電気ノイズ |  | エンジン点火時に発生する過渡現象や、スイッチングデバイスから発生するノイズを再現し、車載用電気電子機器の誤動作や耐性を評価する試験 | 高電圧プローブ | - | P5100A
|  |  | 可変直流安定化電源 | - | PAD36-100LA
|  |  | トランジェントイミュニティシステム | - | NSG5500-1
|  |  | マイクロトランジェント発生器 | - | MT5511
|  |  | ロードダンプ発生器 | - | LD5550
|  |  | 信号発生器 | - | ARB5500
|  |  | 減衰振動波試験機 | NoiseKen | SWCS-931SD
磁界Imy |  | 車載用電気電子機器およびワイヤーハーネスへ磁界を照射し、車載用電気電子機器の誤動作や耐性を評価する試験 | Function Generator | NF Corporation | WF1973
|  |  | Radiation Loop | SOLAR ELECTRONICS | 9230-1
|  |  | Loop Sensor | SOLAR ELECTRONICS | 9229-1
|  |  | Resistor | PCN | HRA4000N
|  |  | DC Power Amplifier | KIKUSUI | KES7403A
|  |  | Current Probe | Tektronix | TCP0030A
|  |  | Digital Oscilloscope | Tektronix | MSO54
人体ばく露 |  | 低周波磁界及び電界への曝露による人体への影響を防止するため， 電気，電子機器から発生する電磁界を評価 | 磁界暴露レベルテスタ | narda | ELT-400
10
13

## Sheet2
装置名 | 設備名 | 役割 | 構成
| 電波暗室 | アンテナ照射 レーダパルス 磁界イミュニティ 6cmループ 伝導・放射・輻射エミッション | 電波暗室 ： 6.0m × 7.2m × 3.1m(H) | 計測室 ： 3.0m × 4.6m × 2.4m(H) | アンプ室 ： 2.2m × 6.5m × 2.1m(H)
| 簡易電波暗室 | 無線機携帯/ポータブル TEMセル ストリップライン | 電波暗室 ： 4.0m × 6.5m × 2.6m(H) | 計測室 ： 3.3m × 3.3m × 2.1m(H) | アンプ室 ： 1.3m × 3.5m × 2.1m(H)
| シールドルーム | BCI 低周波磁界 ESD(静電気) DPI | SR ： 3.0m × 4.0m × 2.6m(H) | 計測室 ： 3.3m × 3.3m × 2.1m(H)
|  |  | SR ： 3.7m × 2.8m × 2.3m(H) | 計測室 ： 4.7m × 2.8m × 2.7m(H)
| GP室 | 過渡伝導試験 インパルスノイズ試験 高周波電気ノイズ 人体ばく露 | GP室 ： 5.4m × 4.3m × 4.0m(H)